- 生物参考区间评审记录表(生化)

## NUHL-ZJ-20-01

| 序号 | 检验项目 | 生物参考区间 | 来源 | 适用人群 | 评审时间 | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT | 男：9～50；女：7～40（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 2 | AST | 男：15～40；女：13～35（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 3 | TBiL | 3.42～20.5（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 4 | DBiL | 0～6.84（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 5 | TP | 65～85（g/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 6 | ALB | 40～55（g/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 7 | GLB | 20～40（g/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 8 | A/G | (1.2～2.4):1 | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 9 | GGT | 男：10～60；女：7～45（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 10 | ALP | 男：45～125；女(20～49岁)：35～100，(50～79岁)： 50～135（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 11 | CR | 男(20～59岁)：57～97，(60～79岁)：57～111；女(20～59岁)：41～73，(60～79岁)：41～81（μmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 12 | Urea | 男(20～59岁)：3.1～8.0，(60～79岁)：3.6～9.5；女(20～59岁)：2.6～7.5，(60～79岁)：3.1～8.8（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 13 | UA | 男：208-428，女：155-357（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 14 | GLU | 3.9～6.1（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 15 | GSP | 1.7～2.5（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 16 | TC | 0～5.7（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 17 | TG | 0～1.7（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 18 | HDL-C | 男：1.16～1.42；女：1.29～1.55（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 19 | LDL-C | 0～3.62（mmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 20 | APoA1 | 1.00～1.60（g/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 21 | APoB | 0.60-1.10（g/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 22 | Lp(a) | 0～300（mg/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 23 | CK | 男：50～310，女：40～200（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 24 | CK-MB | 0～24（U/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 25 | LDH | 120～250（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 26 | HBDH | 0～182（U/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 27 | K | 3.5～5.3（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 28 | Na | 137～147（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 29 | Cl | 99～110（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 30 | Ca | 2.11～2.52（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 31 | Mg | 0.75～1.02（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 32 | P | 0.85-1.51（mmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 33 | AMY | 35～135（U/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 34 | P-AMY | 血清：8～53；随机尿液：0～370（U/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 35 | LIP | 0～60（U/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 36 | PA | 100～400（mg/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 37 | TRF | 1.7～3.4（g/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 38 | ADA | 4～18（U/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 39 | HCY | 5～15（μmol/L）,60岁以上：5～20（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 40 | SOD | 129～216（U/ml） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 41 | RBP | 25～70(mg/L) | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 42 | Fe | 男：10.6～36.7，女：7.8～32.2（μmol/L） | 国家标准 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 43 | UIBC | 31～51（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 44 | TIBC | 45～75（μmol/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 42 | URBP | 0～0.7(mg/L) | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 43 | UTP | 脑脊液150-450（mg/L）； 24小时尿28-141（mg）/24小时； 随机尿10-140（mg/L） | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 44 | CHE | 30-80 U | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 45 | VMA | ＜15mg/24h尿 | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 46 | cTnI | ＜0.023μg/L | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 47 | CK-MBmass | ＜7.2ug/L | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 48 | Myo | 23-112μg/L | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 49 | NT-pro BNP | < 75岁：0～300(pg/mL)；≥75岁：0～500(pg/mL) | 试剂说明书 | 成人 | 2019-1-1 | 儿童参照成人 |  |  |  |  |
| 评审人员 | 2019-1-1 |  |  |  |  |  |  | 2015．10 |  | 2017-7-1 |
| 技术负责人 | 2019-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 2019-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |